东方市人民医院计量设备统计表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用超声诊断源 | 26 |  |
| 2 | 浮标式氧气吸入器 | 400 |  |
| 3 | 医用数字摄影DR系统X射线辐射源 | 7 |  |
| 4 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 8 |  |
| 5 | 酶标分析仪 | 2 |  |
| 6 | 电子婴儿秤 | 4 |  |
| 7 | 电子体重秤 | 9 |  |
| 8 | 可调移液器/加样枪 | 24 |  |
| 9 | 体重秤 | 20 |  |
| 10 | 心脏除颤器 | 42 |  |
| 11 | 医用输液泵 | 157 |  |
| 12 | 医用注射泵 | 328道 |  |
| 13 | 血液透析机 | 35 |  |
| 14 | 婴儿培养箱 | 20 |  |
| 15 | 高频电刀 | 19 |  |
| 16 | 呼吸机（麻醉呼吸机） | 77 |  |
| 17 | 环境试验设备（医用冰箱，培养箱，暖箱，水浴箱，干燥箱，婴儿蓝光箱，等） | 62 |  |
| 18 | 医用磁共振成像仪 | 1 |  |
| 19 | 生物安全柜 | 18 |  |
| 20 | 通风柜 | 4 |  |
| 21 | 洁净工作台 | 1 |  |
| 22 | 离心机 | 28 |  |
| 23 | 生物显微镜 | 13 |  |
| 24 | 灭菌器 | 14 |  |
| 25 | PCR仪 | 17 |  |