1.医院通知后的七个工作日进行计量检测。

2.现场检测的医疗设备需八个工作日内完成计量检测；现场检测至少配备八名二级以上注册计量师。

3.送检实验室的设备需七个工作日内完成检测。

4.完成计量检测后的第十五个工作日可取得计量检测证书。

5.海南省内有常驻计量师五名，响应我院漏检医疗设备及新增医疗设备的计量检测。

**6.技术指标符合要求。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 检测类型 | 证书类型 | 检测场地 |
| 1 | 医用超声诊断源 | 台 | 26 | 检定/校准 | 检定证书/校准证书 | 现场 |
| 2 | 浮标式氧气吸入器 | 台 | 400 | 检定/校准 | 检定证书/校准证书 | 现场 |
| 3 | 医用数字摄影DR系统X射线辐射源 | 台 | 7 | 检定/校准 | 检定证书/校准证书 | 现场 |
| 4 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 台 | 8 | 检定/校准 | 检定证书/校准证书 | 现场 |
| 5 | 酶标分析仪 | 台 | 2 | 检定/校准 | 检定证书/校准证书 | 现场 |
| 6 | 电子婴儿秤 | 台 | 4 | 校准 | 校准证书 | 现场 |
| 7 | 电子体重秤 | 通道 | 9 | 校准 | 校准证书 | 现场 |
| 8 | 可调移液器/加样枪 | 台 | 24 | 检定/校准 | 检定证书/校准证书 | 送检 |
| 9 | 体重秤 | 件 | 20 | 检定/校准 | 检定证书/校准证书 | 现场 |
| 10 | 心脏除颤器 | 台 | 42 | 校准 | 校准证书 | 现场 |
| 11 | 医用输液泵 | 台 | 157 | 校准 | 校准证书 | 现场 |
| 12 | 医用注射泵 | 通道 | 328道 | 校准 | 校准证书 | 现场 |
| 13 | 血液透析机 | 台 | 35 | 校准 | 校准证书 | 现场 |
| 14 | 婴儿培养箱 | 台 | 20 | 校准 | 校准证书 | 现场 |
| 15 | 高频电刀 | 台 | 19 | 校准 | 校准证书 | 现场 |
| 16 | 呼吸机（麻醉呼吸机） | 台 | 77 | 校准 | 校准证书 | 现场 |
| 17 | 环境试验设备（医用冰箱，培养箱，暖箱，水浴箱，干燥箱，婴儿蓝光箱，等） | 台 | 62 | 校准 | 校准证书 | 现场 |
| 18 | 医用磁共振成像仪 | 通道 | 1 | 校准 | 校准证书 | 现场 |
| 19 | 生物安全柜 | 件 | 18 | 校准/检测 | 校准证书 | 现场 |
| 20 | 通风柜 | 件 | 4 | 校准/检测 | 校准证书 | 现场 |
| 21 | 洁净工作台 | 台 | 1 | 校准/检测 | 校准证书 | 现场 |
| 22 | 离心机 | 台 | 28 | 校准 | 检定证书 | 现场 |
| 23 | 生物显微镜 | 台 | 13 | 校准 | 检定证书 | 现场 |
| 24 | 灭菌器 | 台 | 14 | 校准 | 校准证书 | 现场 |
| 25 | PCR仪 | 台 | 17 | 校准 | 检定证书 | 现场 |