附件：2026年1月化学类试剂、标准物质、标准样品申购清单  第1页共3页

| 序号 | 试剂名称 | 浓度 | 申购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水中硫酸根溶液标准物质 | 1000ug/ml | 25支 | 国家一级标准物质 |
| 2 | 水中硝酸盐溶液标准物质 | 1000ug/ml | 5支 | 国家一级标准物质 |
| 3 | 水中氟溶液标准物质 | 1000ug/ml | 5支 | 国家一级标准物质 |
| 4 | 水中亚氯酸盐溶液标准物质 |  | 10支 | 国家一级标准物质 |
| 5 | 水中氯酸盐溶液标准物质 |  | 5支 | 国家一级标准物质 |
| 6 | 水中溴酸盐溶液标准物质 |  | 5支 | 国家一级标准物质 |
| 7 | 水中二氯乙酸、三氯乙酸混合标准溶液 |  | 10支 | 国家一级标准物质 |
| 8 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 |  | 5支 | 国家一级标准物质 |
| 9 | 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质 |  | 5支 | 国家一级标准物质 |
| 10 | 甲醇中三溴甲烷溶液标准物质 |  | 5支 | 国家一级标准物质 |
| 11 | 26种多元素混合标准溶液（ICPMS专用） | 100ug/ml | 1瓶 | 国家一级标准物质 |
| 12 | 纳氏试剂（氨氮成份分析用） | 水质氨氮成份分析 | 2瓶 | 成品试剂 |
| 13 | 水中六价铬溶液标准物质 |  | 2支 | 国家一级标准物质 |
| 14 | 水中铝标准物质 |  | 2支 | 国家一级标准物质 |
| 15 | 乙二胺-盐酸缓冲液 | 元素铝检测专用试剂 | 2瓶 | 成品试剂 |
| 16 | 草酸钠容量分析用溶液标准物质 |  | 25支 | 国家一级标准物质 |
| 17 | 高锰酸钾容量分析用溶液标准物质 |  | 25支 | 国家一级标准物质 |
| 18 | 硝酸银容量分析用溶液标准物质 |  | 10支 | 国家一级标准物质 |

附件：2026年1月化学类试剂、标准物质、标准样品申购清单  第2页共3页

| 序号 | 试剂名称 | 浓度 | 申购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠容量分析用溶液标准物质 |  | 20支 | 国家一级标准物质 |
| 20 | 氰化物标准物质 |  | 1瓶 | 国家一级标准物质 |
| 21 | 浊度标准物质 |  | 2瓶 | 国家一级标准物质 |
| 22 | 铜单元素溶液标准物质 | 100ug/ml或1000ug/ml | 2支 | 国家一级标准物质 |
| 23 | 流动注射氰化物试剂运维包 |  | 8盒 | 定型包装试剂 |
| 24 | 尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒 | 0-300ug/L | 10盒 | 定型包装试剂 |
| 25 | 镉单元素溶液标准物质 | 100ug/ml | 3支 | 国家一级标准物质 |
| 26 | 色度溶液标准物质 | Pt-Co 500度 | 2支 | 国家一级标准物质 |
| 27 | 锰单元素溶液标准物质 | 100ug/ml | 2支 | 国家一级标准物质 |
| 28 | 铁单元素溶液标准物 | 100ug/ml | 2支 | 国家一级标准物质 |
| 29 | 锌单元素溶液标准物 | 1000ug/ml | 1支 | 国家一级标准物质 |
| 30 | 混合磷酸盐（PH标准） | PH值6.86 | 1盒 | 国家一级标准物质 |
| 31 | 邻苯二甲酸氢钾PH标准物质 | PH值4 | 1盒 | 国家一级标准物质 |
| 32 | 砷铈催化分光光度法水碘检测试剂盒 | 0-100ug/L | 1盒 | 成品试剂 |
| 33 | 水中二氯乙酸质控中浓度 |  | 3支 | 国家一级标准物质 |
| 34 | 水中三氯乙酸质控中浓度 |  | 3支 | 国家一级标准物质 |

2026年1月化学类试剂、标准物质、标准样品申购清单  第3页共3页

| 序号 | 试剂名称 | 浓度 | 申购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 甲醇中二溴一氯甲烷质控中浓度 |  | 3支 | 国家一级标准物质 |
| 36 | 甲醇中三溴甲烷质控中浓度 |  | 3支 | 国家一级标准物质 |
| 37 | 水中氯酸盐质控品中、低浓度 |  | 5支 | 国家一级标准物质 |
| 38 | 水中亚氯酸盐质控品中、低浓度 |  | 5支 | 国家一级标准物质 |
| 39 | 水中氟质控品中、低浓度 |  | 5支 | 国家一级标准物质 |
| 40 | 水中硝酸盐质控品中、低浓度 |  | 5支 | 国家一级标准物质 |
| 41 | 水中氨氮质控品中、低浓度 |  | 5支 | 国家一级标准物质 |
| 42 | 水中铝质控品中浓度 |  | 2瓶 | 国家一级标准物质 |
| 43 | 水质铁质控品低浓度 |  | 4支 | 国家一级标准物质 |
| 44 | 水质锰质控品低浓度 |  | 4支 | 国家一级标准物质 |
| 45 | 水质铜201139 | 0.708+-0.027mg/l | 1支 | 国家一级标准物质 |
| 46 | 水质铜201140 | 1.58+-0.07mg/l | 2支 | 国家一级标准物质 |
| 47 | 水质锌201338 | 0.319+-0.014mg/l | 2支 | 国家一级标准物质 |
| 48 | 砷标准溶液 |  | 3支 | 国家一级标准物质 |
| 49 | 汞标准溶液 |  | 3支 | 国家一级标准物质 |
| 50 | 水质砷质控品 | 低浓度 | 2支 | 国家一级标准物质 |
| 51 | 水质砷质控品 | 中浓度 | 2支 | 国家一级标准物质 |
| 52 | 水质汞质控品 | 低浓度 | 2支 | 国家一级标准物质 |
| 53 | 水质汞质控品 | 中浓度 | 2支 | 国家一级标准物质 |