## Sheet1
床头柜、餐桌板技术参数及预算
设备名称 | 技术参数 | 数量 | 预算 总价/元 | 参考图片（仅供参考）
床头柜 | 产品名字：床头柜 产品尺寸480*480*760 PP材质带抽屉 毛巾架子 1、规格尺寸：480×480×760mm。 2、整体采用优质改性聚丙塑料，整体注塑成型，耐老化，耐褪色，板材料强度高，外形美观大方； 3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成； 4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾挂架和挂钩，需用时将伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围90度；柜体底部可安装万向轮便于移动； 5、抽屉面板外形为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉； 6、抽板预设杯子及温度计放置凹槽，便于存取； 7、柜门内侧设有内置储物盒，存取小型物品更为便捷； 8、柜体内设有隔板，可根据物品的高度调节隔板的位置，具有两层调节功能；门内位置可放置热水瓶，底板有放置凹槽； 9、柜体侧板有圆弧形加强筋，柜体支撑强度和牢固性更佳；加强筋内凸位置与隔板凹槽配合，增加隔板位置稳定性； | 500个 | 192500 | =DISPIMG("ID_68F28EF5FC254A388B969BB6B93273C4",1)
餐桌板 | ABS 餐桌板带挂钩 产品名称:可拆卸餐桌 尺寸:100*30CM 产品材质:ABS材质 产品特点:加固耐用拆卸方便 ▲适用范围:适用我院现有的病床,河北杰德病床（型号：SYA3-I、SYA2-I、SYB2-I）。 | 500个 | 46500 | =DISPIMG("ID_D55BE16972474734A45F7AC541763558",1)
|  | 合计 | 239000