## 附件1血液细胞分析仪匹配耗材
附件1：血液细胞分析仪匹配耗材
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 海南医保挂网价 | 报价/单价（元） | 合计（元） | 生产厂家 | 备注
1 | 血细胞分析用稀释液 | 20L | 1 | 桶 |  |  |  |  | 常规五分类检测
2 | 血细胞分析用溶血剂 | 1L | 1 | 瓶
3 | 血细胞分析用溶血剂 | 1L | 1 | 瓶
4 | 血细胞分析用溶血剂 | 1L | 1 | 瓶
5 | 血细胞分析用溶血剂 | 4L | 1 | 瓶
6 | 血细胞分析用染色液 | 22mL | 1 | 瓶
7 | 血细胞分析用染色液 | 42mL | 1 | 瓶
8 | 血细胞分析用染色液 | 12mL | 1 | 瓶 |  |  |  |  | 有核红检测专用
9 | 血细胞分析用染色液 | 22mL | 1 | 瓶 |  |  |  |  | 有核红检测专用
10 | 血细胞分析用染色液 | 12mL | 1 | 瓶 |  |  |  |  | 网织红检测专用
11 | 血细胞分析用稀释液 | 500mL | 1 | 瓶
12 | 血细胞分析用染色液 | 12mL | 1 | 瓶 |  |  |  |  | 检测专用
13 | 全程C反应蛋白（超敏C反应蛋白＋C-反应蛋白）测定试剂盒（胶乳增强免疫散射比浊法） | 45mL R:1×45mL | 1 | 盒 |  |  |  |  | CRP
14 | 血细胞分析用溶血剂 | 500mL | 1 | 瓶
15 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 45mL R:1×45mL | 1 | 盒 |  |  |  |  | SAA
16 | 血细胞分析用溶血剂 | 500mL | 1 | 瓶
17 | 清洗液 | 1L | 1 | 瓶 |  |  |  |  | 保养用
18 | 清洗液 | 2x100mL | 1 | 瓶
19 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 高值3mL×1 | 1 | 盒 |  |  |  |  | 血常规质控品
20 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 中值3mL×1 | 1 | 盒 |  |  |  |  | 血常规质控品
21 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 低值3mL×1 | 1 | 盒 |  |  |  |  | 血常规质控品
22 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 高值3mL×1 | 1 | 盒 |  |  |  |  | 网织红质控品
23 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 中值3mL×1 | 1 | 盒 |  |  |  |  | 网织红质控品
24 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 低值3mL×1 | 1 | 盒 |  |  |  |  | 网织红质控品
25 | 血细胞分析仪用质控物 | 高值3mLx1 | 1 | 盒 |  |  |  |  | 体液质控品
26 | 血细胞分析仪用质控物 | 中值3mLx1 | 1 | 盒 |  |  |  |  | 体液质控品
27 | 血细胞分析仪用质控物 | 低值3mLx1 | 1 | 盒 |  |  |  |  | 体液质控品
28 | 反应蛋白质控品 | 水平1:1×1.0mL | 1 | 盒 |  |  |  |  | C反应蛋白质控品
29 | 反应蛋白质控品 | 水平2:1×1.0mL | 1 | 盒 |  |  |  |  | C反应蛋白质控品
30 | 反应蛋白质控品 | 水平3:1×1.0mL | 1 | 盒 |  |  |  |  | C反应蛋白质控品
31 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 水平1:1×1.0mL | 1 | 盒 |  |  |  |  | 血清淀粉样蛋白A质控品
32 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 水平2:1×1.0mL | 1 | 盒 |  |  |  |  | 血清淀粉样蛋白A质控品
33 | 血液分析仪用校准物 | 3mLx1支 | 1 | 盒 |  |  |  |  | 体液校准品
34 | 反应蛋白校准品 | 校准品1、校准品2、校准品3、校准品4、校准品5、校准品6：6×0.5mL | 1 | 盒 |  |  |  |  | C反应蛋白校准品
35 | 血清淀粉样蛋白A校准品 | 校准品1、校准品2、校准品3、校准品4、校准品5、校准品6、校准品7：7×0.5mL | 1 | 盒 |  |  |  |  | 血清淀粉样蛋白A校准品
36 | 血细胞分析仪用校准物 | 3mLx1 | 1 | 盒 |  |  |  |  | 血常规校准品
合计
以上试剂耗材均匹配 我院现有的设备（生产厂家：深圳市帝迈生物技术有限公司，设备型号帝迈DH-800[T7]CS）
公司名称（盖章）：
联系人：
联系电话：
日期：