## 1
附件1：
东方医院创建三甲医院项目（二期工程）医疗设备采购项目产品调研会设备清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 使用科室 | 功能及要求 | 备注
1 | 冲击波治疗仪（冠脉IVL） | 台 | 1 | 心内科 | 配套冲击波导管，与旋磨系统形成联合方案，适用冠脉钙化预处理，多规格导管可选。
2 | 冠状动脉旋磨系统 | 台 | 1 | 心内科 | 精准去除钙化斑块，改善血管管腔通畅性，为复杂冠脉病变介入治疗提供关键支持。
3 | 心脏临时起搏器 | 台 | 2 | 心内科 | 具有程控功能。
4 | 纤维支气管镜 | 台 | 1 | 心内科CCU | 气道管理/痰液引流/支气管肺泡灌洗。
5 | 无创肺水测量仪 | 台 | 1 | 心内科 | 无创肺水含量监测(心衰容量评估)。
6 | 心血管+高脂血超声治疗仪 | 台 | 1 | 心内科 | 体外反搏/高脂血症辅助治疗。
7 | 双道微量泵（注射泵） | 台 | 2 | 心内科CCU | 多通道可选，精确流速控制，报警系统完善，电池续航佳。
8 | 全血凝血检测仪 | 台 | 1 | 心内科 | 床旁快速凝血检测。
9 | 无创血流动力学心功能监测系统 | 台 | 1 | 心内科 | 多参数智能分析无创血流动力学检测、心脏功能评估。
10 | 长时贴片式动态心电记录仪 | 套 | 1 | 心内科 | 单导联动态心电记录仪，连续记录24h-168h(7天)，贴片式穿戴，无线传输，AI分析。
11 | 联网医用全自动电子血压计 | 台 | 2 | 肾内科（血透中心） | 1. 具备数据输出端口，支持与血透系统对接； 2. 测量方式：示波法，臂式； 3. 具备不规则脉波检测功能； 4. 精度：压力±3mmHg，心率±5%。
12 | 联网电子体重秤 | 台 | 1 | 肾内科（血透中心） | 1. 具备RS-232、蓝牙或Wi-Fi等数据传输接口，支持与我院即将上线的血透信息系统双向对接； 2. 最大称重≥200kg，精度≤0.1kg； 3. 配备轮椅秤或扶手秤（便于透析后虚弱患者使用）； 4. 具备防腐蚀、防水功能。
13 | 微量泵 | 台 | 4 | 肾内科（血透中心） | 一、核心功能 1. 精准恒速输注：匀速、微量、持续给药，保证血药浓度稳定，适用于血管活性药、镇静、降压药等高危药物。 2.多模式给药：支持速率模式、总量模式、体重剂量模式，满足普通、重症、精准给药需求。 3全程安全报警：管路堵塞、气泡、输注完毕、注射器脱落、低电量、停机超时声光报警。 4.防自流安全保护：停机自锁、防虹吸、防药液自由流出，杜绝过量给药风险。 5.应急续航功能：交直流双电源，断电自动切换电池，转运、停电不中断给药。
14 | 心电监护仪 | 台 | 4 | 肾内科（血透中心） | 核心功能 1.实时监测心电、心率，识别心律失常;2.同步监测血氧、无创血压、呼吸;3.生命体征超限、电极脱落、低电量声光报警;4.存储回顾波形与监测数据;5.交直流双电源，断电可继续监测。
15 | 电动吸痰器 | 台 | 1 | 肾内科（血透中心） | 核心功能 1.负压吸引，清除气道痰液、分泌物;2.负压可调，适配成/ 儿童;3.负压超限、电源异常声光报警;4.防液体倒灌，保护主机;5.交直双电源。
16 | 腹膜透析液加温机 | 台 | 1 | 肾内科（血透中心） | 核心功能 1. 恒温加热腹膜透析液，维持适宜入腹温度 2. 温度超限声光报警，防过热烫伤 3. 温度实时显示，可设定目标温度 4. 隔热防护，防外壳高温 5. 断电保护
17 | 持续血液净化系统 | 台 | 1 | 肾内科（血透中心） | 核心功能 1.持续清除体内毒素、水分及炎症介质，调节内环境；2.多治疗模式：CVVH/CVVHD/CVVHDF 等；3.压力、空气、漏血、跨膜压声光报警 ；4.精准控制置换液/透析液流速与超滤量；5.双电源，具备断电保护。
18 | 间歇式充气压力系统 | 台 | 1 | 肾内科（血透中心） | 核心功能 1.间歇充气加压肢体，促进静脉回流，预防深静脉血栓;2.多腔气囊有序充放气;3.压力异常、管路脱落声光报警;4.模式可调，适配不同人群;5.定时工作，自动启停。
19 | 呼吸机 | 台 | 1 | 肾内科（血透中心） | 正压通气生命支持设备。
20 | 牙科综合治疗台 | 台 | 3 | 口腔科 | 诊疗操作：配备高速、低速手机、三用枪、洁牙机，可完成口腔检查、备牙、补牙、洁牙、根管等常规诊疗。提供稳定洁净水气、强弱负压吸唾，及时清除口内水雾、碎屑、分泌物。
21 | 口腔综合治疗台水路消毒设备 | 台 | 1 | 口腔科 | 口腔综合治疗台水路消毒。
22 | 中频治疗仪 | 台 | 10 | 消化内科 | 将经皮电极放置在靠近或重叠于周围神经的几个针灸穴位上，并通过小型可穿戴刺激器刺激周围神经，合理设计刺激参数和刺激方法以平衡自主神经功能:交感神经活动和副交感神经活动之间的平衡。
23 | 病区推车式产后康复治疗仪 | 台 | 1 | 产科 | 带阴道探头。
24 | 氦氖激光治疗仪 | 台 | 1 | 产科 | 伤口愈合和皮肤溃烂等治疗。
25 | 中医督脉熏蒸床 | 台 | 2 | 产科 | 产后疲劳等综合治疗（双药槽、双加热、双热喷）。
26 | 妊娠纹超声治疗仪 | 台 | 1 | 产科 | 妊娠纹淡化治疗。
27 | 腹直肌分离诊疗系统 | 台 | 1 | 产科 | 盆腹双筛精准测量和诊疗。
28 | 医用内窥镜冷光源 | 台 | 1 | 耳鼻咽喉科 | 用于在内镜检查、微创手术中给人体体腔提供照明。