## Sheet1
附件1：
需求清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 序列号 | 单位 | 数量 | 故障问题 | 预算/元
1 | 电子胃镜 | EG-760R | 5G402G916 | 条 | 1 | 蛇骨上下向角度不足，3号按钮破损、漏气，导光软管开裂、剥离、锥形套破损、脱落，盖帽敲痕、缺损，钳道管内层部分划伤、漏气、插通不畅，喷嘴堵塞，喷嘴送气量不足，喷嘴送水量不足，先端物镜划伤、敲痕、图像阴影，后盖板压皮缺损 | 26519
2 | 电子胃镜 | EG-760R | 5G402G917 | 条 | 1 | 蛇骨上下向角度不足，（新）蛇骨织网毛刺，盖帽敲痕，蛇骨橡皮脱胶，先端物镜敲痕、图像阴影，先端导光镜头内侧脏污（L） | 19178
3 | 电子胃镜 | EG-760R | 5G402G919 | 条 | 1 | 蛇骨左右向角度不足，蛇骨上下向角度不足，插入部锥形套缺损，4号按钮破损，蛇骨左右向空位，蛇骨上下向空位，钳道管内层部分划伤、插通不畅，喷嘴堵塞，喷嘴送水量不足，蛇骨橡皮破损、漏气，先端导光镜头脱胶，先端导光镜头内侧脏污（R），盖帽接缝漏气 | 16133
4 | 电子胃镜 | EG-760CT | 8G411G020 | 条 | 1 | 蛇骨上下向角度不足，导光软管粘胶处开裂，水瓶接口下侧PIN针松动需重装，盖帽开裂，钳道管内层部分划伤、漏气，CHA图像冷热水麻点，先端导光镜头内侧浸水导致进水阴影（R），辅助送水管先端侧打折 | 27194
5 | DR机（596i）手柄 | / | / | 个 | 1 | 手柄断裂，曝光手闸偶发故障，床控制开关偶发故障，机修灰尘多，平床平板探测器校准过期。 | 7300
6 | 二氧化碳传感器 | 飞利浦（M2501A） |  | 条 | 1 | 现有的二氧化碳传感器坏，需更换 | 19600
7 | 宫腔镜(12°电切镜) | WA2T412A（OLYMPUS） | 810716 | 个 | 1 | 物镜坏，光纤烧灼，外观根部裂，图像模糊，棒镜碎 | 4500