## Sheet1
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 报价(元） | 海南医保挂网价 | 生产厂家 | 备注
1 | 吸氧面罩 | 成人 DRD-C型 | 套
2 | 吸氧面罩 | 儿童 DRD-R型 | 套
3 | 吸氧面罩 | 新生儿 DRD-X | 套
4 | 一次性使用胃管 | DRW-X 洗胃管28F | 条
5 | 鼻胃肠管 | Link-02-3(Ch10,1.3m) | 根
6 | 鼻胃肠管 | Link-02-3(Ch12,1.3m) | 根
7 | 鼻胃肠管 | Link-02-3(CH14/1300mm) | 根
8 | 微量加药型喷雾组 | 手持式加药型喷雾瓶组 M-0801 | 套
9 | 血气生化测试卡(干式电化学法/交流阻抗法) | BG10，25人份/盒 | 人份 |  |  |  | 匹配我院现有设备型号：理邦血气生化分析仪i15A
10 | 血气生化试剂包 | 100人份/盒 | 人份 |  |  |  | 匹配我院现有设备型号：理邦血气生化分析仪i15A
11 | Getinge追溯系统专用双层标签 | 102 X 56mm | 卷 |  |  |  | 匹配我院现有设备：洁定追溯系统
12 | Getinge追溯系统专用碳带 | 110mm*70m | 卷 |  |  |  | 匹配我院现有设备：洁定追溯系统
13 | 导管鞘组 | 6F10P35 | 支
14 | 导管鞘组 | 6F10M35 | 支
15 | 自粘性透明敷料 | 10*12 | 片
16 | 呼吸湿化治疗仪(鼻塞导管) | OPT942(小码) | 套
17 | 呼吸湿化治疗仪(鼻塞导管) | OPT944(中码) | 个
18 | 呼吸湿化治疗仪(加热呼吸管路套装) | 900PT561 | 套
19 | 呼吸湿化治疗仪(气管切管接头) | OPT970 | 套
20 | 有效氯检测试纸 | 20-2000mg/L | 条
21 | 血气测定试剂盒（电极法） | 75T/盒00026307589 | 盒 |  |  |  | 匹配我院现有设备：全自动血气分析仪GEM Premier 3500
22 | 血气测定试剂盒（电极法） | 75T/盒/00024307589 | 盒 |  |  |  | 匹配我院现有设备：全自动血气分析仪GEM3000
23 | 血气测定试剂盒（电极法） | 150T/盒/00026315089 | 盒 |  |  |  | 匹配我院现有设备：全自动血气分析仪GEM Premier 3500
24 | 血气测定试剂盒(电极法)GEM3000 | 300T/盒/00024330089 | 盒 |  |  |  | 匹配我院现有设备：全自动血气分析仪GEM3000
25 | 血气测定试剂盒(电极法)GEM3000 | 150T/盒 | 盒 |  |  |  | 匹配我院现有设备：全自动血气分析仪GEM3000
26 | 庆卫牌威力碘消毒剂（碘伏） | 500ML0.3%24瓶/箱 | 瓶
27 | 窥视叶片（一次性喉镜片） | M型（成人） | 个 |  |  |  | 匹配我院现有设备型号：视频喉镜iS3-L
28 | 一次性使用可视喉镜窥视片 | i6-SS | 片 |  |  |  | 匹配我院现有设备型号：视频喉镜insight iS6
29 | 临时心脏起搏电极导线 | 401763 | 根
30 | 新华牌B-D试验包 | BY1342 40本/箱 | 本
31 | 石蜡油 | 450ml | 瓶
32 | 一次性使用导尿管 | 12# | 支
33 | 一次性使用捆扎止血带 | 5*7 40米/包 20包/箱 | 米
34 | 紫外线消毒灯管 | ZW30S19W 30W /件 | 支
35 | 紫外线消毒灯管 | ZW36S23W 40W | 支
36 | 白凡士林 | 500g/瓶 | 瓶
37 | 一次性使用输液器（带针） | B1-1 0.55 25支/包 | 支
38 | 一次性使用输液器（带针） | B1-1 0.6 25支/包 | 支
39 | 一次性使用输液器（带针） | B1-1 0.7 25支/包 | 支
40 | 一次性使用球囊子宫支架 | PPB-24F | 套
41 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂（胶囊型） | 100ml/瓶 | 瓶
42 | 一次性使用真空采血管 | 8*120，1.6ml/(玻璃)枸橼酸钠黑色/血沉试验管 | 支
43 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml/0.5mm*38mm | 支
44 | 高频手术电极刀头 | 140×5/A1-PQ-140×5 | 把
45 | 高频手术电极刀头 | 150/A1-PZ-150 | 把
46 | 高频手术电极刀头 | A1-PZ-70 | 把
47 | 高频手术电极刀头 | A1-WS-15×10 | 把
48 | 高频手术电极刀头 | A1-WH-20×12 | 把
49 | 一次性使用输氧面罩 | I型（大号） | 套
50 | 十二导心电图记录纸 | 216mm*20m | 卷
51 | 一次性CPE塑料使用围裙 | 天蓝色均码 | 件
52 | 一次性医用备皮刀 | AC10 | 把
53 | 一次性使用胃管 | 14# | 支
54 | 一次性使用胃管 | 16# | 支
55 | 一次性使用胃管 | 18# | 支
56 | 一次性使用负压引流器 | 1000ml 蓝色 | 个
57 | 离子交换树脂再生剂（透析盐） | 10KG | 袋
58 | 5%冰醋酸溶液 | 120mL/瓶 | 瓶
59 | 抽吸管套组 | O02987圆口无气阀 | 个
60 | 一次性使用肛门管 | 24# 中号 50支/包 | 支
61 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7*80mmTWLB | 支
62 | 十二道心电图纸 | 216*20m | 卷
63 | 软皂 | 500g | 瓶
64 | 硅胶管 | F12 | 米
65 | 硅胶管 | F14 | 米
66 | 硅胶管 | F16 | 米
67 | 硅胶管 | F18 | 米
68 | 硅胶管 | F8 | 米
69 | 电解质 | 1kg/袋 | 袋
70 | 一次性使用雾化器 | 成人 | 个
71 | 一次性使用雾化器 | 儿童 | 个
72 | D-二聚体检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 2*24人份/盒 | 盒 |  |  |  | 匹配我院现有设备型号：荧光免疫定量分析仪Getein1600
73 | N-端脑利钠钛前体检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 2*24人份/盒 | 盒 |  |  |  | 匹配我院现有设备型号：荧光免疫定量分析仪Getein1600
74 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒 | 2*24人份/盒 干式免疫荧光法 | 人份 |  |  |  | 匹配我院现有设备型号：荧光免疫定量分析仪Getein1600
75 | 六导心电图纸 | 110*20m | 卷
76 | 热敏心电打印纸 | 110*140-20M | 本
77 | 十二道心电图机打印纸 | ECG 9130P 210*140-20 | 本
78 | 心电图纸（热敏记录纸） | 六导（FX-7202）110*140-20M | 本
79 | 一次性使用病毒采样管 | Ⅰ型（灭活型）VTM/10mlx1支 | 套